ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ  РАЙОН»

от 02.07.2009 г. № 206

г. Александровск-Сахалинский

О проведении смотра-конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений образования и здравоохранения городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Для повышения уровня защиты населения от пожаров и улучшения ситуации по обеспечению пожарной безопасности объектов образования и  здравоохранения городского округа «Александровск-Сахалинский район»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Проводить ежегодно смотр-конкурс на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений образования и  здравоохранения городского округа «Александровск-Сахалинский район».

2.  Утвердить Положение о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений образования и  здравоохранения городского округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение  1).

3.   Утвердить состав комиссии по подведению итогов ежегодного смотра-конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений образования и  здравоохранения городского округа «Александровск-Сахалинский район»  (приложение  2).

4.  Управлению образования, культуры и спорта городского округа «Александровск-Сахалинский район» (В.А. Равдугин) и МУЗ Александровск-Сахалинская ЦРБ (С.И. Слонцев) обеспечить ежегодное участие учреждений в  смотре-конкурсе на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений.

5.   Опубликовать настоящее постановление в газете "Красное Знамя".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.Я. Барсукову.

| Глава администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» |  | В.Ф. Никитин |
| --- | --- | --- |

Приложение 1.

Утверждено

постановлением

главы администрации городского округа

«Александровск-Сахалинский район»

от  02.07.2009 г. № 206

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА- КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ КОМПЛЕКСНОЕ

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СОСТОЯНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, И

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК – САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения

1.1. Ежегодный смотр-конкурс на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений образования, здравоохранения городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее - конкурс) проводится в целях повышения противопожарной устойчивости учреждений указанной категории, обеспечения соблюдения правил пожарной безопасности руководителями, служащими и работниками учреждений и их обучения действиям на случай возникновения пожара.

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1.2.1. Лучшее комплексное противопожарное состояние учреждения образования городского округа «Александровск-Сахалинский район».

1.2.2. Лучшее комплексное противопожарное состояние учреждения здравоохранения городского округа «Александровск-Сахалинский район».

2. Организация и проведение конкурса

2.1. Участниками конкурса могут быть учреждения образования, учреждения здравоохранения, подведомственные органам местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район», а также частные (коммерческие) учреждения названной категории (далее - конкурсные учреждения).

2.2. Конкурс проводится ежегодно в границах городского округа «Александровск-Сахалинский район» с 1 сентября по 1 декабря текущего года.

2.3. Для организации и проведения конкурса создается комиссия.  Состав комиссии и ее председатель определяются главой администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».

2.4. Заявки и материалы для участия в конкурсе подаются руководителями учреждений, участвующих в конкурсе, в комиссию ежегодно в срок до 1 ноября текущего года.

2.5. Комиссия рассматривает поступившие заявки и материалы для участия в конкурсе, оценивает противопожарное состояние учреждений, участвующих в конкурсе, определяет победителей I этапа конкурса, занявших первое, второе и третье место в каждой номинации.

2.6. Победители I этапа конкурса, занявшие первое место, выдвигаются для участия во II областном этапе конкурса.

2.7. По итогам определения победителей I этапа конкурса комиссия передает в областную комиссию в срок до 1 декабря текущего года:

- протоколы заседания комиссии по подведению итогов I этапа конкурса;

- пояснительную записку, содержащую сведения об оценках состояния конкурсных учреждений - победителей I этапа конкурса, занявших первое место.

3. Критерии оценки на лучшее комплексное противопожарное состояние

3.1 Оценка противопожарного состояния каждого учреждения, участвующего в конкурсе  производится по следующим показателям:

| N пп. | Наименование позиции | Оценочный балл по 10-балльной шкале | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие и качество общеобъектовых инструкций о мерах пожарной безопасности, регламентирующих правила применения на территории открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ |  |  |
| 2. | Наличие и качество распорядительных документов, определяющих порядок и сроки прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажа, а также дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров, занятий по ПТМ |  |  |
| 3. | Наличие и качество распорядительного документа, определяющего порядок оповещения людей о пожаре, ответственных лиц для зданий, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре |  |  |
| 4. | Оборудование зданий планами (схемами) эвакуации людей при пожаре, а также наличие в зданиях с массовым пребыванием людей дополнений к схематическому плану эвакуации людей при пожаре в виде инструкций, определяющих действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей (для объектов с ночным пребыванием людей - с двумя вариантами действий: в дневное и в ночное время) |  |  |
| 5. | Наличие и качество распорядительного документа, регламентирующего проведение практических тренировок всех задействованных для эвакуации работников, а также документов, подтверждающих их проведение |  |  |
| 6. | Наличие акта соответствующей комиссии с участием представителя государственного пожарного надзора о приемке школьного здания к новому учебному году <*> |  |  |
| 7. | Проведение с учащимися занятий (бесед) по изучению правил пожарной безопасности в быту <*> |  |  |
| 8. | Наличие и работа на объекте пожарно-технической комиссии, добровольного пожарного формирования, его оснащенность и подготовка |  |  |
| 9. | Оборудование помещений табличками с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, а также специального помещения с наглядными пособиями, учебно-методическими материалами для проведения вводного противопожарного инструктажа. Соответствие знаков пожарной безопасности требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а также наличие уголков, стендов по пожарной безопасности |  |  |
| 10. | Соблюдение требований по ежедневному сообщению в пожарную часть, в районе выезда которой находится объект, информации о количестве людей, находящихся на объекте в ночное время <**> |  |  |
| 11. | Соответствие числа людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек), количеству, установленному нормами проектирования или определенному расчетом (при отсутствии норм проектирования), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре |  |  |
| 12. | Соблюдение при эксплуатации эвакуационных путей и выходов проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). Установка объемных самосветящихся знаков пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемых на путях эвакуации (в том числе световые указатели "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного выхода") |  |  |
| 13. | Обеспеченность зданий с постоянным пребыванием людей, не способных передвигаться самостоятельно, носилками в соответствии с требованиями пожарной безопасности <**> |  |  |
| 14. | Обеспечение здания высотой 5 и более этажей индивидуальными спасательными устройствами (комплектом спасательного снаряжения или лестницей навесной спасательной) из расчета - одно устройство на каждые 30 человек, находящихся на этаже здания |  |  |
| 15. | Хранение индивидуальных спасательных устройств в доступном для каждого человека на этаже месте, имеющем соответствующее обозначение указательным знаком пожарной безопасности. Снабжение каждого индивидуального спасательного устройства биркой с указанием двух ближайших помещений, оборудованных приспособлениями для крепления устройства |  |  |
| 16. | Недопущение размещения больных и детей при их числе более 25 в деревянных зданиях с печным отоплением. <**> Обеспечение обслуживающего персонала зданий индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала. Практические действия обслуживающего персонала в ночное и дневное время при условном обнаружении очага пожара <**> |  |  |
| 17. | Обеспечение в зданиях с массовым пребыванием людей обслуживающего персонала электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии (не менее одного на каждого работника дежурного персонала) |  |  |
| 18. | Соответствие эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий требованиям нормативных документов по электроэнергетике, организация контроля за их техническим состоянием |  |  |
| 19. | Исправность первичных средств пожаротушения, соответствие их количества установленным нормам, наличие специально оборудованных мест для курения, обозначенных соответствующими знаками пожарной безопасности |  |  |
| 20. | Исправность устройств для самозакрывания дверей, отсутствие каких-либо приспособлений, препятствующих их нормальному закрыванию |  |  |
| 21. | Наличие и исправность противопожарных систем и установок (противодымная защита, средства пожарной автоматики, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) |  |  |
| 22. | Состояние огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов |  |  |
| 23. | Соответствие печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, других отопительных приборов и систем требованиям пожарной безопасности |  |  |
| 24. | Состояние наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий, проведение не реже одного раза в пять лет эксплуатационных испытаний |  |  |
| 25. | Содержание чердаков, подвалов, цокольных этажей и лифтовых холлов, венткамер и других технических помещений в соответствии с правилами пожарной безопасности, а также содержание путей эвакуации в соответствии с правилами пожарной безопасности |  |  |
| 26. | Укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода рукавами и стволами, присоединение пожарного рукава к крану и стволу (перекатка рукавов на новую скатку проводится не реже одного раза в год), наличие пожарного гидранта, его состояние и работоспособность |  |  |
| 27. | Состояние территории объекта (очистка территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п., отсутствие в противопожарных разрывах временных сооружений, открытых складов, стоянок автотранспорта). Состояние дорог, проездов и подъездов к зданиям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения. Освещение в темное время суток пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. Оборудование защитной минерализованной полосы шириной не менее 3 метров по периметру территорий объектов, расположенныхв массивах хвойных лесов |  |  |

--------------------------------

Примечание:

<*> оценивается в номинации "Лучшее комплексное противопожарное состояние учреждения образования".

<**> оценивается в номинации "Лучшее комплексное противопожарное состояние учреждения здравоохранения".

4. Критерии определения победителей

4.1. Определение победителей I этапа конкурса, занявших первое, второе и третье место, производится на основе сравнения итоговых значений оценки противопожарного состояния конкурсного учреждения.

5. Поощрение и награждение победителей

5.1. Победители I этапа конкурса награждаются главой администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Приложение 2.

Утвержден

постановлением

главы администрации городского округа

«Александровск-Сахалинский район»

от  02.07.2009 г. № 206

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ

СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ КОМПЛЕКСНОЕ

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СОСТОЯНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ,

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК – САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

Капустов

Олег Владимирович               - первый зам. главы администрации

городского округа «Александровск-Сахалинский район»,

председатель комиссии.

Барабаш

Виталий Юрьевич                     - начальник территориального отделения

Государственного    пожарного     надзора

Александровск - Сахалинского района

зам. председателя комиссии.

Зозуля

Ирина Александровна             - и.о. начальника общего отдела администрации

городского округа «Александровск-Сахалинский

район», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Барсукова

Ирина Яковлевна                    - зам. главы администрации

городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Равдугин

Владимир Александрович      - начальник    управления образования, культуры и

спорта  городского округа «Александровск-

Сахалинский район».

Слонцев

Сергей Иванович                     - главный врач МУЗ «Александровск – Сахалинская

ЦРБ»